1：实验室常用仪器设备清单

| 分类 | 产品名称 | 具体应用 |
| --- | --- | --- |
| 滴定类 | 酸度计 | 测PH值 |
|  | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
|  | 自动定位滴定仪 | 酸碱滴定，氧化还原滴定，沉淀滴定，络合滴定 |
|  | 永停滴定仪 | 根据电位变化指示滴定用仪器 |
|  | 卡尔费休水分测定仪 | 测产品含水量 |
| 气相、液相 色谱类 | 气相色谱仪 | 定性定量分析 |
|  | 液相色谱仪 | 定性定量分析 |
|  | 微量进样器 | 液相、气相色谱分析中使用 |
|  | 气体发生器 | 基础设备 |
|  | 马弗炉、高温炉 | 样品前处理 |
|  | SPE工作站 | 用于农残、中药或复杂药物成分样品固体萃取纯化，处理后的样品可直接进行液相进行检测 |
|  | 柱后衍生 | 色谱样品前处理 |
| 光度、色度类 | 紫外可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度，定量分析 |
|  | 可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度，定量分析 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 根据被测量元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
|  | 色度计 | 测量药品的色度和色差 |
| 旋光、折光类 | 旋光仪（自视自动） | 测定物质旋光度，分析物质的浓度、纯度，含糖量 |
|  | 手持糖量计 | 测定溶液中的糖度、含糖量 |
| 净化工作台、 药柜类 | 医用净化工作台 | 提供无尘无菌高洁净工作环境 |
|  | PCR超净工作台 | 无菌操作 |
|  | 储药柜 | 储存药品，净化环境，保护操作人员 |
|  | 通风柜 | 常规操作保护操作人员 |
| 箱体类 | 恒温恒湿箱 | 用于药物稳定性实验 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 细胞、组织、细菌培养 |
|  | 真空干燥箱 | 粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌 |
|  | 低温生化培养箱 | 储藏菌种，生物培养等 |
|  | 精密烘箱 | 原料药、生药、中药饮片、侵膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶等的加热固化，干燥脱水 |
|  | 杂交箱 | 杂交工艺 |
| 样品储存和 管理 | 各种冰箱（超低温） | 样品储存 |
|  | 智能样品管理系统 | 智能样品管理 |

| 原料药相关 | 手持式近红外关谱仪 | 原料药鉴定、药品生产过程质量控制、假药稽查等定性定量分析 |
| --- | --- | --- |
|  | 筛分仪 | 各种原料药的筛分（抗生素、维生素、中药提取液、中药粉） |
|  | 旋转蒸发 | 天然产物、有机混合物的分离提取 |
|  | 平行合成仪 | 有机合成、固相合成、液相合成、蒸馏 |
|  | 反应釜 | 有机、生物合成反应 |
|  | 平行蒸发仪 | 大量样品的蒸馏处理 |
|  | 样品研磨粉碎仪 | 用于原料的研磨粉碎 |
| 固体制剂类 | 智能崩解仪 | 在设定温度（人体温度下）进行药片崩解实验 |
|  | 药物溶出度仪 | 在设定温度（人体温度下）进行药片崩解实验 |
|  | 自动溶媒制仪 | 专用溶出测试溶媒制备 |
|  | 脆碎度检查仪 | 设定转速下进行药片脆碎度检验 |
|  | 硬度分析仪 | 药片硬度测定 |
|  | 粉末性能测试仪 | 药片粉末流动性测试 |
| 固体制剂 生物设备 （中试） | 各种药物混料机 | 物料混合 |
|  | 包衣机 | 药物包衣 |
|  | 制球机 | 药物制球 |
|  | 制粒机（干、湿） | 药物制粒 |
|  | 压片机 | 压片 |
|  | 胶囊机 | 制胶囊 |
| 液体制剂 检测 | 渗透压仪 | 药品的质量控制，药理学研究，兽类药物等的渗透压测定 |
|  | 液体颗粒计数 | 液体（去离子水，注射剂，滴眼剂）中的悬浮粒子的计数 与检测 |
| 药品包装 和材料 | 密封性能测试仪 | 药品包装密封性检测 |
|  | 材料试验机 | 用于药品包装材料物理性能的检验 |
|  | 热裂解 | 用于药品包装材料的热解处理，分析包材中的大分子材料 |
| 其它 | 大型冻干机 | 冻干生产过程中的主要工艺设备，用于祛除制品中的水分。可用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等中西药品的脱水与保存 |
| 洁净室相关 | 尘埃粒子计数器 | 测定空气中的颗粒 |
|  | 浮游菌采样器 | 监控空气中的细菌总数和检测空气中的各种细菌 |
| 基础设备类 | 超净水器 | 制超净水 |
|  | 反渗透纯水机 | 超纯水系统的进水、注射剂TOC值，清洗验证：药厂环保 |
|  | 清洗消毒机 | 自动清洗、消毒、干燥实验室玻璃器皿（实验室工业级别） |
|  | 离心机 | 分离样品、沉降等 |
|  | 灭菌锅 | 实验物品的消毒 |
|  | 水浴/恒温控制系统 | 为实验提供恒定温度 |
|  | 细胞破碎仪 | 生物样品处理 |
|  | 加热板 | 加热操作 |
|  | 磁力搅拌器 | 常规样品搅拌 |
|  | 振荡器、小型摇床 | 样品的振荡 |
|  | 超声波清洗器 | 试剂瓶等的洗涤、中药提取等 |
|  | 移液器 | 小量~大量移液 |
|  | 恒温混匀器、模板调试器、抽吸系统 | 生物样品处理 |
|  | 生物实验室机械 混匀仪 | 在不损害生物样品活性的前提下，最大程度的对样品进行混匀操作 |
|  | 生物显微镜 | 观察微小物质 |
|  | 三用紫外线分析仪 | 药物生产研究中，可用来检查荧光药品的质量 |
|  | 多小长飞点扫描仪 | 凝胶电泳、薄层等的精密定量 |
|  | 风速仪 | 测风速 |
|  | 数学式光度表 | 测量可见光辐照强度 |
|  | 环境参数测试仪 | 测试环境参数 |
|  | 紫外线斑点检测仪 | 药物生产研究，可用来检查荧光药品质量 |

- 选用及科研要求的仪器

| - 仪器名称 | - 具体应用 |
| --- | --- |
| - 全自动液体处理工作站 | - 广泛地用于基因学，蛋白质组学、细胞组学、新药的发现和筛选等各种领域。 |
| - 模拟移动床色谱 | - 用来分离和表征流体中粒子和天然及合成聚合物的新颖，高效率的分离方法。 |
| - SPC/SPE | - 天然产物、手性药物的提取和分离 |
| - X射线，行射（XRD）分析仪 | - 确定样品的结构（在普通环境下和非普通环境条件下），可以得到活性药物成分（API）或赋形剂的物理性质 |
| - X射线荧光（XRF）分析仪 | - 快速分析药品中的16种金属元素 |
| - X射线粉末衍射仪（XRPO） | - 用于药品物想定性、晶粒度测定、洁净度测定、晶型鉴别及其它参数测定。 |
| - 软件 | - 化学结构分析、数据库管理 |
| - 均质器 | - 生物样品、血液样品等的混合 |

- 其他重要补充

- 1酸度计：测PH值

- 2电导率仪：测电解质溶液电导率值

- 3旋光仪（自视自动）：测物质旋光仪，分析物质的浓度、纯度、含糖量

- 4气相色谱仪：定性定量分析

- 5液相色谱仪：定性定量分析

- 6自动定位滴定仪：酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定

- 7智能崩解仪：在设定温度（人体温度下）进行药片崩解实验

- 8药物溶出度仪：在设定温度（人体温度下）进行药片崩解实验

- 9脆碎度检查仪：在设定转速下进行药片脆碎度检验

- 10熔点仪：测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点

- 11澄明度检测仪：观察溶液澄清程度、有否颗粒物

- 12紫外辐射照度计：紫外辐射照度测量

- 13紫外可见分光光度计：测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度，定量分析

- 14可见分光光度计：测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度，定量分析

- 15微量进样器：液相、气相色谱分析中使用

- 16阿贝折射仪：测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散

- 17原子吸收争光光度计：根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析

- 18荧光分光光度计：分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种蓝床药物

- 19色差计：测量药品颜色

- 20红外分光光度计：定性定量分析

- 21手持糖量计：测定溶液中糖度、含糖量

- 22 标准旋光管旋光仪: 测旋光度标准,检验旋光仪准确度

- 23 超净水器:制超净水

- 24 钠离子浓度计:测钠离子浓度

- 25 尘埃粒子计数器:测定空气中的微粒

- 26 永停滴定仪:根据电们变化指示滴定终点的滴定用仪器

- 27 卡尔费休水份测定仪:测产品含水量

- 28 薄层色谱仪:定性分析

- 29 傅立液变换红外光谱仪:定性定量分析

- 30 紫外强度计:测紫外线强度

- 31 三用紫外线分析仪:药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量

- 32 生物显微镜:观察微小物质

- 33 激光粒子数计:尘埃粒子计数

- 34 多小长飞点扫描仪:凝胶电冰、薄层板等的精密定量

- 35 风速仪:测风速

- 36 数字式光度表:测量可见光辐照强度

- 37 反渗透纯水机:超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水

- 38 环境参数测试仪:测试环镜参数

- 39 医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环镜

- 40 紫外线斑点检测仪:在药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量

- 41 浮游菌采样器:监控空气中细菌总数和检测空气中的和种细菌

- 42 数字白度计:测试药品白度,以及荧光样品测量

- 43 散射光浊渡仪:测量水质浊度